## géneral
Dossier:	Description:	emplacement	mcd	cold	column	gain	Note:
20181001123821	4831 cds à dark	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
								effacé
20181002111105	54 CDS à dark,remote sense = 0	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002112618	54 CDS à dark,remote sense = 1	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002114132	54 CDS à dark,remote sense = 2	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002115646	54 CDS à dark,remote sense = 3	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002121202	54 CDS à dark,ground filter = 0	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002122720	54 CDS à dark,ground filter = 1	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002124234	54 CDS à dark,ground filter = 2	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002125748	54 CDS à dark,ground filter = 3	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002131302	54 CDS à dark,ground filter = 4	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002132816	54 CDS à dark,ground filter = 5	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002134330	54 CDS à dark,ground filter = 6	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002135844	54 CDS à dark,ground filter = 7	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002141359	54 CDS à dark,ground filter = 8	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002142912	54 CDS à dark,ground filter = 9	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002144427	54 CDS à dark,ground filter = 10	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002145941	54 CDS à dark,ground filter = 11	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002151455	54 CDS à dark,ground filter = 12	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002153009	54 CDS à dark,ground filter = 13	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002154523	54 CDS à dark,ground filter = 14	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002160037	54 CDS à dark,ground filter = 15	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)		effacé
20181002211231	2000 ramp, read=3	gros disque	HxRG_Main.mcd,VbiasGate=1.6V	0	1	12(18dB)	Pour tester la stabilité et le bruit Read: 3-2	effacé
20181003130918	Ramp=56, read=3,0x6004->1.6 telemetry: 1.827854,-0.001704	gros disque	HxRG_Main.mcd	0	1	12(18dB)	optimization
20181003132934	Ramp=56, read=3,0x6004->1.63 telemetry: 1.853341,-0.000012	gros disque	HxRG_Main.mcd	0	1	12(18dB)	optimization
20181003134949	Ramp=56, read=3,0x6004->1.66 telemetry: 1.871821,-0.000011	gros disque	HxRG_Main.mcd	0	1	12(18dB)	optimization
20181003141003	Ramp=56, read=3,0x6004->1.69 telemetry: 1.898925,-0.000011	gros disque	HxRG_Main.mcd	0	1	12(18dB)	optimization
20181003143019	Ramp=56, read=3,0x6004->1.72 telemetry: 1.905855,-0.000012	gros disque	HxRG_Main.mcd	0	1	12(18dB)	optimization
20181003145033	Ramp=56, read=3,0x6004->1.75 telemetry: 1.891225,-0.000012	gros disque	HxRG_Main.mcd	0	1	12(18dB)	optimization
20181003151049	Ramp=56, read=3,0x6004->1.6 telemetry: 1.842946,-0.000012 (bug)	gros disque	HxRG_Main.mcd	0	1	12(18dB)	optimization
20181003153104	Ramp=56, read=3,0x6004->1.654 telemetry: 1.874362,-0.000012 (bug)	gros disque	HxRG_Main.mcd	0	1	12(18dB)	optimization
20181025141409	16 Ramps de 500 read pour caractériser le IPC et faire un super bias avec optimisation_18859_157_18dB.mcd	gros disque	HxRG_Main.mcd+optimisation_18859_157_18dB.mcd	0	1	12(18dB)	IDLE = 2
20181026175722	2000 ramp, read=3 pour voir si on peut encore utilisé les pixel de reference du bas.	gros disque	HxRG_Main.mcd+optimisation_18859_157_18dB.mcd	0	1	12(18dB)	IDLE = 1
20181029111733	2000 ramp, read=3 pour voir si on peut encore utilisé les pixel de reference du bas.	gros disque	HxRG_Main.mcd+HxRG_VbiasGate_1P6.mcd	0	1	12(18dB)
20181104232936	166 ramp of 53 reads for stability	gros disque	HxRG_Main.mcd+optimisation_18859_157_18dB.mcd	0	1	12(18dB)	IDLE = 1
20181105144729	X ramps de 500 read pour comparer avec les données branché sur le UPS	gros disque	HxRG_Main.mcd+optimisation_18859_157_18dB.mcd	0	1	12(18dB)	IDLE = 1
20181121132636	50 ramp de 300 reads pour characteriser le gain 18dB diff	gros disque	HxRG_Main.mcd+optimisation_18859_157_diff_18dB.mcd	0	1	12(18dB)	IDLE = 1
20181124145915	50 ramp de 300 reads pour characteriser le gain 18dB SE	gros disque	HxRG_Main.mcd+optimisation_18859_157_18dB.mcd	0	1	12(18dB)	IDLE = 1	4019=0001
20181128144535	50 ramp de 300 reads pour characteriser le gain 12dB SE	gros disque	HxRG_Main.mcd+optimisation_18859_157_12dB.mcd	4019=0001	12	8(12dB)	IDLE = 1	4019=0000
optimisation	check log 2018-12-02.txt
optimisation	check log 2018-12-03.txt
20181025115236	~300 ramp de 3 read @12dB SE ???
20181027185536/	2 ramp de ~400 reads ???? 18dB
20181108175542	12 ramps de 56 read???

				0

## 12dB-diff
répertoire:	Commentaire:	led (mA):	Ramps:	Lecture:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite
20181206010600	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206010813	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206011521	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206011736	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206012453	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206012710	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206013426	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206013644	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206014352	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206014607	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206015314	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206015429	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206020130	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206020250	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206020951	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206021112	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206021813	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206021933	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206022637	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206022755	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206023458	10 read saturé	6,00E-05	1	10	12dB (8)			ok
20181206023617	12 ramp de 56 read		12	56	12dB (8)			ok
20181206034155	10 read saturé	6,00E-05	1	10	12dB (8)			ok
20181206034315	12 ramp de 56 read		12	56	12dB (8)			ok
20181206044856	10 read saturé	6,00E-05	1	10	12dB (8)			ok
20181206045013	12 ramp de 56 read		12	56	12dB (8)			ok

## 12dB-SE
répertoire:	Commentaire:	led (mA):	Ramps:	Lecture:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite
	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)		not ok
	56 reads dark		1	56	12dB (8)		not ok
	10 read saturé	6,00E-05	1	10	12dB (8)		not ok
	12 ramp de 56 read		12	56	12dB (8)		not ok
	10 read saturé	6,00E-05	1	10	12dB (8)		not ok
	12 ramp de 56 read		12	56	12dB (8)		not ok
	10 read saturé	6,00E-05	1	10	12dB (8)		not ok
	12 ramp de 56 read		12	56	12dB (8)		not ok

répertoire:	Commentaire:	led (mA):	Ramps:	Lecture:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite
20181206191404	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206191619	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206192350	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206192604	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206193337	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206193549	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206194319	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206194534	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206195305	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	7,50E-07	2	10	12dB (8)			ok
20181206195519	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206200249	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206200403	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206201138	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206201258	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206202029	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206202142	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206202914	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206203026	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206203757	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,50E-06	1	10	12dB (8)			ok
20181206203910	56 reads dark		1	56	12dB (8)			ok
20181206204639	10 read saturé	6,00E-05	1	10	12dB (8)			ok
20181206204754	12 ramp de 56 read		12	56	12dB (8)			ok
20181206215345	10 read saturé	6,00E-05	1	10	12dB (8)			ok
20181206215503	12 ramp de 56 read		12	56	12dB (8)			ok
20181206230054	10 read saturé	6,00E-05	1	10	12dB (8)			ok
20181206230213	12 ramp de 56 read		12	56	12dB (8)			ok

## 18dB-diff
répertoire:	Commentaire:	led (A):	Ramps:	Lecture:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite
20181204161055	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181204161533	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204162258	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181204162614	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204163326	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181204163717	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204164504	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181204164854	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204165630	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181204170000	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204170735	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,15E-06	1	10	18dB (12)		not ok
20181204171024	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204171745	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)		not ok
20181204172033	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204172816	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)		not ok
20181204173036	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204173818	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)		not ok
20181204174139	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204174823	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)		not ok
20181204175127	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181204222718	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)		not ok
20181204223059	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)		not ok
20181204233648	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)		not ok
20181204234008	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)		not ok
20181205004548	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)		not ok
20181205004906	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)		not ok

répertoire:	Commentaire:	led (A):	Ramps:	Lecture:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite
20181206080401	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206080624	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206081352	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206081609	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206082335	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206082554	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206083312	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206083528	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206084247	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206084503	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206085223	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,15E-06	1	10	18dB (12)			ok
20181206085335	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206090054	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)			ok
20181206090208	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206090937	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)			ok
20181206091052	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206091819	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)			ok
20181206091936	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206092703	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)			ok
20181206092820	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206093551	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)			ok
20181206093704	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)			ok
20181206104250	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)			ok
20181206104402	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)			ok
20181206114947	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)			ok
20181206115100	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)			ok

## 18dB-SE
répertoire:	Commentaire:	led (mA):	Ramps:	Lecture:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite
20181205101945	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181205102422	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205103211	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181205103615	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205104320	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181205104722	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205105352	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181205105745	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205110510	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)		not ok
20181205110903	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205111538	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,15E-06	1	10	18dB (12)		not ok
20181205111839	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205112522	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)		not ok
20181205112827	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205113552	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)		not ok
20181205113830	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205114513	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)		not ok
20181205114827	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205115459	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)		not ok
20181205115753	56 reads dark		1	56	18dB (12)		not ok
20181205120424	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)		not ok
20181205120724	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)		not ok
20181205131307	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)		not ok
20181205131627	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)		not ok
20181205142206	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)		not ok
20181205142528	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)		not ok

répertoire:	Commentaire:	led (mA):	Ramps:	Lecture:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite
20181206132324	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206132545	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206133314	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206133530	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206134301	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206134515	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206135244	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206135501	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206140232	2 ramp de 10 read saturé 10ième read @ 10% de la saturation	6,00E-07	2	10	18dB (12)			ok
20181206140446	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206141216	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	1,15E-06	1	10	18dB (12)			ok
20181206141330	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206142059	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)			ok
20181206142214	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206142942	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)			ok
20181206143057	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206143827	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)			ok
20181206143941	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206144711	10 read saturé 10ième read @ 20% de la saturation	0,00000115	1	10	18dB (12)			ok
20181206144825	56 reads dark		1	56	18dB (12)			ok
20181206145553	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)			v
20181206145709	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)			ok
20181206160300	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)			ok
20181206160419	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)			ok
20181206171011	10 read saturé	6,00E-05	1	10	18dB (12)			ok
20181206171128	12 ramp de 56 read		12	56	18dB (12)			ok

## Script to be launched
Script Name:	date:		successful	unsuccessful
gain_12dB_diff.py	2018-12-07		ok
optimisation-2018-12-02-diff-12dB-second-iteration.py	2018-12-03		ok
optimisation-2018-12-02-diff-12dB-strength.py	2018-12-03-late		ok
persistance.py	2018-12-05		ok

## optimisation
Date:	Dossier:	Description:	Val:
2018-10-10	/home/data/20181010144558/	0x6029	28
	/home/data/20181010150616/	0x6029	32
	/home/data/20181010152636/	0x6029	36
	/home/data/20181010154657/	0x6029	40
	/home/data/20181010160718/	0x6029	44
	/home/data/20181010162738/	0x6029	48
	/home/data/20181010164800/	0x602b	28
	/home/data/20181010170820/	0x602b	32
	/home/data/20181010172840/	0x602b	36
	/home/data/20181010174901/	0x602b	40
	/home/data/20181010180922/	0x602b	44
	/home/data/20181010182942/	0x602b	48
	/home/data/20181010185004/	0x602d	28
	/home/data/20181010191023/	0x602d	32
	/home/data/20181010193044/	0x602d	36
	/home/data/20181010195105/	0x602d	40
	/home/data/20181010201126/	0x602d	44
	/home/data/20181010203146/	0x602d	48
	/home/data/20181010205208/	0x602f	10
	/home/data/20181010211227/	0x602f	12
	/home/data/20181010213249/	0x602f	14
	/home/data/20181010215309/	0x602f	16
	/home/data/20181010221329/	0x602f	18
	/home/data/20181010223350/	0x602f	20
	/home/data/20181010225411/	0x6031	40
	/home/data/20181010231431/	0x6031	42,4
	/home/data/20181010233452/	0x6031	44,8

2018-10-11	/home/data/20181010235513/	0x6031	47,2
	/home/data/20181011001533/	0x6031	49,6
	/home/data/20181011003554/	0x6031	52
	/home/data/20181011005615/	0x6033	40
	/home/data/20181011011635/	0x6033	42,4
	/home/data/20181011013656/	0x6033	44,8
	/home/data/20181011015717/	0x6033	47,2
	/home/data/20181011021737/	0x6033	49,6
	/home/data/20181011023758/	0x6033	52
	/home/data/20181011025819/	0x6035	28
	/home/data/20181011031839/	0x6035	32
	/home/data/20181011033900/	0x6035	36
	/home/data/20181011035920/	0x6035	40
	/home/data/20181011041941/	0x6035	44
	/home/data/20181011044002/	0x6035	48
	/home/data/20181011050023/	0x6037	28
	/home/data/20181011052043/	0x6037	32
	/home/data/20181011054104/	0x6037	36
	/home/data/20181011060124/	0x6037	40
	/home/data/20181011062145/	0x6037	44
	/home/data/20181011064206/	0x6037	48

2018-10-17	/home/data/data/20181017151700/	0x6000	0,05
	/home/data/data/20181017152331/	0x6000	0,07
	/home/data/data/20181017153004/	0x6000	0,09
	/home/data/data/20181017153627/	0x6000	0,11
	/home/data/data/20181017154254/	0x6001	19
	/home/data/data/20181017154916/	0x6001	21,2
	/home/data/data/20181017155542/	0x6001	23,4
	/home/data/data/20181017160207/	0x6001	25,6
	/home/data/data/20181017160831/	0x6001	27,8
	/home/data/data/20181017161457/	0x6001	30
	/home/data/data/20181017162140/	0x6002	0,32
	/home/data/data/20181017162827/	0x6002	0,376
	/home/data/data/20181017163523/	0x6002	0,432
	/home/data/data/20181017164206/	0x6002	0,488
	/home/data/data/20181017164855/	0x6003	35
	/home/data/data/20181017165541/	0x6003	39
	/home/data/data/20181017170228/	0x6003	43
	/home/data/data/20181017170912/	0x6003	47
	/home/data/data/20181017171555/	0x6003	51
	/home/data/data/20181017172243/	0x6003	55
	/home/data/data/20181017172932/	0x6004	1,7
	/home/data/data/20181017173616/	0x6004	1,712
	/home/data/data/20181017174304/	0x6004	1,724
	/home/data/data/20181017174949/	0x6004	1,736
	/home/data/data/20181017175623/	0x6004	1,748
	/home/data/data/20181017180258/	0x6004	1,76
	/home/data/data/20181017180926/	0x6005	37
	/home/data/data/20181017181552/	0x6005	41,6
	/home/data/data/20181017182218/	0x6005	46,2
	/home/data/data/20181017182842/	0x6005	50,8
	/home/data/data/20181017183507/	0x6005	55,4
	/home/data/data/20181017184131/	0x6005	60
	/home/data/data/20181017184757/	0x6006	3,1
	/home/data/data/20181017185426/	0x6006	3,14
	/home/data/data/20181017190051/	0x6006	3,18
	/home/data/data/20181017190715/	0x6006	3,22
	/home/data/data/20181017191341/	0x6006	3,26
	/home/data/data/20181017192004/	0x6006	3,3
	/home/data/data/20181017192633/	0x6007	50
	/home/data/data/20181017193300/	0x6007	52
	/home/data/data/20181017193924/	0x6007	54
	/home/data/data/20181017194548/	0x6007	56
	/home/data/data/20181017195214/	0x6007	58
	/home/data/data/20181017195838/	0x6007	60
	/home/data/data/20181017200505/	0x6008	0
	/home/data/data/20181017201134/	0x6008	0,008
	/home/data/data/20181017201804/	0x6008	0,016
	/home/data/data/20181017202428/	0x6008	0,024
	/home/data/data/20181017203054/	0x6008	0,032
	/home/data/data/20181017203722/	0x6008	0,04
	/home/data/data/20181017204350/	0x6009	55
	/home/data/data/20181017205017/	0x6009	55,8
	/home/data/data/20181017205643/	0x6009	56,6
	/home/data/data/20181017210314/	0x6009	57,4
	/home/data/data/20181017210943/	0x6009	58,2
	/home/data/data/20181017211607/	0x6009	59
	/home/data/data/20181017212233/	0x600a	0
	/home/data/data/20181017212903/	0x600a	0,01
	/home/data/data/20181017213531/	0x600a	0,02
	/home/data/data/20181017214156/	0x600a	0,03
	/home/data/data/20181017214822/	0x600a	0,04
	/home/data/data/20181017215451/	0x600a	0,05
	/home/data/data/20181017220117/	0x600b	56
	/home/data/data/20181017220747/	0x600b	56,8
	/home/data/data/20181017221417/	0x600b	57,6
	/home/data/data/20181017222042/	0x600b	58,4
	/home/data/data/20181017222711/	0x600b	59,2
	/home/data/data/20181017223335/	0x600b	60
	/home/data/data/20181017224002/	0x600c	3,15
	/home/data/data/20181017224631/	0x600c	3,18
	/home/data/data/20181017225255/	0x600c	3,21
	/home/data/data/20181017225920/	0x600c	3,24
	/home/data/data/20181017230544/	0x600c	3,27
	/home/data/data/20181017231209/	0x600c	3,3
	/home/data/data/20181017231835/	0x600d	34
	/home/data/data/20181017232505/	0x600d	38,6
	/home/data/data/20181017233134/	0x600d	43,2
	/home/data/data/20181017233807/	0x600d	47,8
	/home/data/data/20181017234434/	0x600d	52,4
	/home/data/data/20181017235059/	0x600d	57

2018-10-18	/home/data/data/20181017235728/	0x600e	3,15
	/home/data/data/20181018000355/	0x600e	3,18
	/home/data/data/20181018001024/	0x600e	3,21
	/home/data/data/20181018001655/	0x600e	3,24
	/home/data/data/20181018002325/	0x600e	3,27
	/home/data/data/20181018002955/	0x600e	3,3
	/home/data/data/20181018003626/	0x600f	38
	/home/data/data/20181018004257/	0x600f	41,4
	/home/data/data/20181018004925/	0x600f	44,8
	/home/data/data/20181018005556/	0x600f	48,2
	/home/data/data/20181018010226/	0x600f	51,6
	/home/data/data/20181018010856/	0x600f	55
	/home/data/data/20181018011528/	0x602e	0,1
	/home/data/data/20181018012157/	0x602e	0,16
	/home/data/data/20181018012826/	0x602e	0,22
	/home/data/data/20181018013457/	0x602e	0,28
	/home/data/data/20181018014127/	0x602e	0,34
	/home/data/data/20181018014756/	0x602e	0,4
	/home/data/data/20181018015423/	0x6030	1,9
	/home/data/data/20181018020051/	0x6030	1,94
	/home/data/data/20181018020722/	0x6030	1,98
	/home/data/data/20181018021353/	0x6031	0,004
	/home/data/data/20181018022023/	0x6031	0,0047
	/home/data/data/20181018022653/	0x6031	0,0054
	/home/data/data/20181018023323/	0x6031	0,0061
	/home/data/data/20181018023952/	0x6031	0,0068
	/home/data/data/20181018024623/	0x6031	0,0075
	/home/data/data/20181018025254/	0x6032	0,07
	/home/data/data/20181018025923/	0x6032	0,12
	/home/data/data/20181018030553/	0x6032	0,17
	/home/data/data/20181018031224/	0x6032	0,22
	/home/data/data/20181018031854/	0x6032	0,27
	/home/data/data/20181018032525/	0x6032	0,32
	/home/data/data/20181018033155/	0x6033	0,004
	/home/data/data/20181018033824/	0x6033	0,0047
	/home/data/data/20181018034454/	0x6033	0,0054
	/home/data/data/20181018035125/	0x6033	0,0061
	/home/data/data/20181018035755/	0x6033	0,0068
	/home/data/data/20181018040425/	0x6033	0,0075
	/home/data/data/20181018041056/	0x6034	0,7
	/home/data/data/20181018041725/	0x6034	0,772
	/home/data/data/20181018042355/	0x6034	0,844
	/home/data/data/20181018043027/	0x6034	0,916
	/home/data/data/20181018043656/	0x6034	0,988
	/home/data/data/20181018044326/	0x6034	1,06
	/home/data/data/20181018044958/	0x6035	0,0015
	/home/data/data/20181018045626/	0x6035	0,00154
	/home/data/data/20181018050257/	0x6035	0,00158
	/home/data/data/20181018050927/	0x6035	0,00162
	/home/data/data/20181018051557/	0x6035	0,00166
	/home/data/data/20181018052227/	0x6035	0,0017
	/home/data/data/20181018052858/	0x6036	1
	/home/data/data/20181018053529/	0x6036	1,08
	/home/data/data/20181018054158/	0x6036	1,16
	/home/data/data/20181018054829/	0x6036	1,24
	/home/data/data/20181018055457/	0x6036	1,32
	/home/data/data/20181018060128/	0x6036	1,4
	/home/data/data/20181018060800/	0x6037	0,0015
	/home/data/data/20181018061429/	0x6037	0,00154
	/home/data/data/20181018062059/	0x6037	0,00158
	/home/data/data/20181018062729/	0x6037	0,00162
	/home/data/data/20181018063359/	0x6037	0,00166
	/home/data/data/20181018064030/	0x6037	0,0017
	/home/data/data/20181018064702/	0x6001	19
	/home/data/data/20181018065330/	0x6001	21,2
	/home/data/data/20181018070000/	0x6001	23,4
	/home/data/data/20181018070630/	0x6001	25,6
	/home/data/data/20181018071300/	0x6001	27,8
	/home/data/data/20181018071930/	0x6001	30
	/home/data/data/20181018072602/	0x6003	22,5
	/home/data/data/20181018073231/	0x6003	27
	/home/data/data/20181018073902/	0x6003	31,5
	/home/data/data/20181018074533/	0x6003	36
	/home/data/data/20181018075202/	0x6003	40,5
	/home/data/data/20181018075832/	0x6003	45
	/home/data/data/20181018080519/	0x6005	22,5
	/home/data/data/20181018081219/	0x6005	30
	/home/data/data/20181018081917/	0x6005	37,5
	/home/data/data/20181018082615/	0x6005	45
	/home/data/data/20181018083314/	0x6005	52,5
	/home/data/data/20181018084011/	0x6005	60
	/home/data/data/20181018084710/	0x6007	46
	/home/data/data/20181018085408/	0x6007	48,8
	/home/data/data/20181018090106/	0x6007	51,6
	/home/data/data/20181018090804/	0x6007	54,4
	/home/data/data/20181018091502/	0x6007	57,2
	/home/data/data/20181018092200/	0x6007	60
	/home/data/data/20181018092859/	0x6009	55
	/home/data/data/20181018093557/	0x6009	55,8
	/home/data/data/20181018094247/	0x6009	56,6
	/home/data/data/20181018094923/	0x6009	57,4
	/home/data/data/20181018095551/	0x6009	58,2
	/home/data/data/20181018100221/	0x6009	59
	/home/data/data/20181018100858/	0x600b	56
	/home/data/data/20181018101552/	0x600b	56,8
	/home/data/data/20181018102252/	0x600b	57,6
	/home/data/data/20181018102956/	0x600b	58,4
	/home/data/data/20181018103659/	0x600b	59,2
	/home/data/data/20181018104403/	0x600b	60
	/home/data/data/20181018105108/	0x600d	38
	/home/data/data/20181018105810/	0x600d	42,4
	/home/data/data/20181018110513/	0x600d	46,8
	/home/data/data/20181018111212/	0x600d	51,2
	/home/data/data/20181018111914/	0x600d	55,6
	/home/data/data/20181018112612/	0x600d	60
	/home/data/data/20181018113312/	0x600f	34
	/home/data/data/20181018114014/	0x600f	38,6
	/home/data/data/20181018114713/	0x600f	43,2
	/home/data/data/20181018115408/	0x600f	47,8
	/home/data/data/20181018120109/	0x600f	52,4
	/home/data/data/20181018120815/	0x600f	57

2018-10-19	/home/data/data/20181018234107/	0x6029	28
	/home/data/data/20181018234800/	0x6029	32
	/home/data/data/20181018235426/	0x6029	36
	/home/data/data/20181019000057/	0x6029	40
	/home/data/data/20181019000727/	0x6029	44
	/home/data/data/20181019001356/	0x6029	48
	/home/data/data/20181019002029/	0x602b	28
	/home/data/data/20181019002657/	0x602b	32
	/home/data/data/20181019003329/	0x602b	36
	/home/data/data/20181019003958/	0x602b	40
	/home/data/data/20181019004627/	0x602b	44
	/home/data/data/20181019005259/	0x602b	48
	/home/data/data/20181019005930/	0x602d	28
	/home/data/data/20181019010559/	0x602d	32
	/home/data/data/20181019011229/	0x602d	36
	/home/data/data/20181019011900/	0x602d	40
	/home/data/data/20181019012531/	0x602d	44
	/home/data/data/20181019013201/	0x602d	48
	/home/data/data/20181019013832/	0x602f	10
	/home/data/data/20181019014501/	0x602f	12
	/home/data/data/20181019015131/	0x602f	14
	/home/data/data/20181019015801/	0x602f	16
	/home/data/data/20181019020431/	0x602f	18
	/home/data/data/20181019021104/	0x602f	20
	/home/data/data/20181019021733/	0x6031	40
	/home/data/data/20181019022402/	0x6031	42,4
	/home/data/data/20181019023033/	0x6031	44,8
	/home/data/data/20181019023702/	0x6031	47,2
	/home/data/data/20181019024333/	0x6031	49,6
	/home/data/data/20181019025003/	0x6031	52
	/home/data/data/20181019025634/	0x6033	40
	/home/data/data/20181019030303/	0x6033	42,4
	/home/data/data/20181019030933/	0x6033	44,8
	/home/data/data/20181019031605/	0x6033	47,2
	/home/data/data/20181019032236/	0x6033	49,6
	/home/data/data/20181019032903/	0x6033	52
	/home/data/data/20181019033535/	0x6035	28
	/home/data/data/20181019034203/	0x6035	32
	/home/data/data/20181019034833/	0x6035	36
	/home/data/data/20181019035505/	0x6035	40
	/home/data/data/20181019040134/	0x6035	44
	/home/data/data/20181019040804/	0x6035	48
	/home/data/data/20181019041435/	0x6037	28
	/home/data/data/20181019042104/	0x6037	32
	/home/data/data/20181019042734/	0x6037	36
	/home/data/data/20181019043405/	0x6037	40
	/home/data/data/20181019044035/	0x6037	44
	/home/data/data/20181019044705/	0x6037	48

2018-10-20	/home/data/data/20181020142908/	0x6000	0,11
	/home/data/data/20181020143539/	0x6000	0,128
	/home/data/data/20181020144219/	0x6000	0,146
	/home/data/data/20181020144849/	0x6000	0,164
	/home/data/data/20181020145524/	0x6000	0,182
	/home/data/data/20181020150200/	0x6000	0,2
	/home/data/data/20181020150836/	0x6002	0,488
	/home/data/data/20181020151512/	0x6002	0,4904
	/home/data/data/20181020152144/	0x6002	0,4928
	/home/data/data/20181020152815/	0x6002	0,4952
	/home/data/data/20181020153445/	0x6002	0,4976
	/home/data/data/20181020154114/	0x6002	0,5
	/home/data/data/20181020154745/	0x6006	3,21
	/home/data/data/20181020155415/	0x6006	3,214
	/home/data/data/20181020160045/	0x6006	3,218
	/home/data/data/20181020160715/	0x6006	3,222
	/home/data/data/20181020161345/	0x6006	3,226
	/home/data/data/20181020162016/	0x6006	3,23
	/home/data/data/20181020162647/	0x6007	30
	/home/data/data/20181020163315/	0x6007	33,2
	/home/data/data/20181020163946/	0x6007	36,4
	/home/data/data/20181020164616/	0x6007	39,6
	/home/data/data/20181020165245/	0x6007	42,8
	/home/data/data/20181020165917/	0x6007	46
	/home/data/data/20181020170548/	0x6009	20
	/home/data/data/20181020171216/	0x6009	24
	/home/data/data/20181020171847/	0x6009	28
	/home/data/data/20181020172517/	0x6009	32
	/home/data/data/20181020173147/	0x6009	36
	/home/data/data/20181020173818/	0x6009	40
	/home/data/data/20181020174450/	0x600b	20
	/home/data/data/20181020175120/	0x600b	24
	/home/data/data/20181020175754/	0x600b	28
	/home/data/data/20181020180425/	0x600b	32
	/home/data/data/20181020181054/	0x600b	36
	/home/data/data/20181020181726/	0x600b	40
	/home/data/data/20181020182359/	0x6032	0,12
	/home/data/data/20181020183030/	0x6032	0,13
	/home/data/data/20181020183701/	0x6032	0,14
	/home/data/data/20181020184330/	0x6032	0,15
	/home/data/data/20181020185001/	0x6032	0,16
	/home/data/data/20181020185633/	0x6032	0,17
	/home/data/data/20181020190304/	0x6034	0,95
	/home/data/data/20181020190937/	0x6034	0,99
	/home/data/data/20181020191608/	0x6034	1,03
	/home/data/data/20181020192237/	0x6034	1,07
	/home/data/data/20181020192907/	0x6034	1,11
	/home/data/data/20181020193539/	0x6034	1,15
	/home/data/data/20181020194211/	0x6037	0,0017
	/home/data/data/20181020194844/	0x6037	0,00176
	/home/data/data/20181020195515/	0x6037	0,00182
	/home/data/data/20181020200146/	0x6037	0,00188
	/home/data/data/20181020200820/	0x6037	0,00194
	/home/data/data/20181020201451/	0x6037	0,002

2018-10-21	/home/data/data/20181021124920/	0x6000	0,05		12dB
	/home/data/data/20181021125601/	0x6000	0,07
	/home/data/data/20181021130243/	0x6000	0,09
	/home/data/data/20181021130923/	0x6000	0,11
	/home/data/data/20181021131615/	0x6001	19
	/home/data/data/20181021132256/	0x6001	21,2
	/home/data/data/20181021132940/	0x6001	23,4
	/home/data/data/20181021133620/	0x6001	25,6
	/home/data/data/20181021134303/	0x6001	27,8
	/home/data/data/20181021134944/	0x6001	30
	/home/data/data/20181021135635/	0x6002	0,32
	/home/data/data/20181021140316/	0x6002	0,376
	/home/data/data/20181021141000/	0x6002	0,432
	/home/data/data/20181021141640/	0x6002	0,488
	/home/data/data/20181021142332/	0x6003	35
	/home/data/data/20181021143013/	0x6003	39
	/home/data/data/20181021143654/	0x6003	43
	/home/data/data/20181021144338/	0x6003	47
	/home/data/data/20181021145017/	0x6003	51
	/home/data/data/20181021145700/	0x6003	55
	/home/data/data/20181021150352/	0x6004	1,7
	/home/data/data/20181021151034/	0x6004	1,712
	/home/data/data/20181021151715/	0x6004	1,724
	/home/data/data/20181021152357/	0x6004	1,736
	/home/data/data/20181021153037/	0x6004	1,748
	/home/data/data/20181021153719/	0x6004	1,76
	/home/data/data/20181021154410/	0x6005	37
	/home/data/data/20181021155052/	0x6005	41,6
	/home/data/data/20181021155732/	0x6005	46,2
	/home/data/data/20181021160416/	0x6005	50,8
	/home/data/data/20181021161055/	0x6005	55,4
	/home/data/data/20181021161737/	0x6005	60
	/home/data/data/20181021162430/	0x6006	3,1
	/home/data/data/20181021163110/	0x6006	3,14
	/home/data/data/20181021163753/	0x6006	3,18
	/home/data/data/20181021164434/	0x6006	3,22
	/home/data/data/20181021165116/	0x6006	3,26
	/home/data/data/20181021165755/	0x6006	3,3
	/home/data/data/20181021170448/	0x6007	50
	/home/data/data/20181021171131/	0x6007	52
	/home/data/data/20181021171811/	0x6007	54
	/home/data/data/20181021172452/	0x6007	56
	/home/data/data/20181021173134/	0x6007	58
	/home/data/data/20181021173816/	0x6007	60
	/home/data/data/20181021174510/	0x6008	0
	/home/data/data/20181021175149/	0x6008	0,008
	/home/data/data/20181021175830/	0x6008	0,016
	/home/data/data/20181021180512/	0x6008	0,024
	/home/data/data/20181021181154/	0x6008	0,032
	/home/data/data/20181021181836/	0x6008	0,04
	/home/data/data/20181021182526/	0x6009	55
	/home/data/data/20181021183209/	0x6009	55,8
	/home/data/data/20181021183852/	0x6009	56,6
	/home/data/data/20181021184531/	0x6009	57,4
	/home/data/data/20181021185212/	0x6009	58,2
	/home/data/data/20181021185854/	0x6009	59
	/home/data/data/20181021190547/	0x600a	0
	/home/data/data/20181021191230/	0x600a	0,01
	/home/data/data/20181021191909/	0x600a	0,02
	/home/data/data/20181021192550/	0x600a	0,03
	/home/data/data/20181021193230/	0x600a	0,04
	/home/data/data/20181021193912/	0x600a	0,05
	/home/data/data/20181021194606/	0x600b	56
	/home/data/data/20181021195246/	0x600b	56,8
	/home/data/data/20181021195929/	0x600b	57,6
	/home/data/data/20181021200609/	0x600b	58,4
	/home/data/data/20181021201253/	0x600b	59,2
	/home/data/data/20181021201933/	0x600b	60
	/home/data/data/20181021202625/	0x600c	3,15
	/home/data/data/20181021203306/	0x600c	3,18
	/home/data/data/20181021203948/	0x600c	3,21
	/home/data/data/20181021204629/	0x600c	3,24
	/home/data/data/20181021205310/	0x600c	3,27
	/home/data/data/20181021205953/	0x600c	3,3
	/home/data/data/20181021210644/	0x600d	34
	/home/data/data/20181021211325/	0x600d	38,6
	/home/data/data/20181021212007/	0x600d	43,2
	/home/data/data/20181021212648/	0x600d	47,8
	/home/data/data/20181021213330/	0x600d	52,4
	/home/data/data/20181021214010/	0x600d	57
	/home/data/data/20181021214703/	0x600e	3,15
	/home/data/data/20181021215345/	0x600e	3,18
	/home/data/data/20181021220026/	0x600e	3,21
	/home/data/data/20181021220707/	0x600e	3,24
	/home/data/data/20181021221349/	0x600e	3,27
	/home/data/data/20181021222030/	0x600e	3,3
	/home/data/data/20181021222722/	0x600f	38
	/home/data/data/20181021223404/	0x600f	41,4
	/home/data/data/20181021224046/	0x600f	44,8
	/home/data/data/20181021224726/	0x600f	48,2
	/home/data/data/20181021225409/	0x600f	51,6
	/home/data/data/20181021230050/	0x600f	55
	/home/data/data/20181021230741/	0x602e	0,1
	/home/data/data/20181021231424/	0x602e	0,16
	/home/data/data/20181021232105/	0x602e	0,22
	/home/data/data/20181021232746/	0x602e	0,28
	/home/data/data/20181021233428/	0x602e	0,34
	/home/data/data/20181021234109/	0x602e	0,4
	/home/data/data/20181021234800/	0x6030	1,9
	/home/data/data/20181021235443/	0x6030	1,94
	/home/data/data/20181022000125/	0x6030	1,98
	/home/data/data/20181022000816/	0x6031	0,004
	/home/data/data/20181022001458/	0x6031	0,0047
	/home/data/data/20181022002140/	0x6031	0,0054
	/home/data/data/20181022002825/	0x6031	0,0061
	/home/data/data/20181022003508/	0x6031	0,0068
	/home/data/data/20181022004154/	0x6031	0,0075
	/home/data/data/20181022004847/	0x6032	0,07
	/home/data/data/20181022005529/	0x6032	0,12
	/home/data/data/20181022010218/	0x6032	0,17
	/home/data/data/20181022010903/	0x6032	0,22
	/home/data/data/20181022011550/	0x6032	0,27
	/home/data/data/20181022012236/	0x6032	0,32
	/home/data/data/20181022012926/	0x6033	0,004
	/home/data/data/20181022013609/	0x6033	0,0047
	/home/data/data/20181022014250/	0x6033	0,0054
	/home/data/data/20181022014935/	0x6033	0,0061
	/home/data/data/20181022015621/	0x6033	0,0068
	/home/data/data/20181022020306/	0x6033	0,0075
	/home/data/data/20181022020958/	0x6034	0,7
	/home/data/data/20181022021640/	0x6034	0,772
	/home/data/data/20181022022321/	0x6034	0,844
	/home/data/data/20181022023003/	0x6034	0,916
	/home/data/data/20181022023643/	0x6034	0,988
	/home/data/data/20181022024325/	0x6034	1,06
	/home/data/data/20181022025016/	0x6035	0,0015
	/home/data/data/20181022025700/	0x6035	0,00154
	/home/data/data/20181022030347/	0x6035	0,00158
	/home/data/data/20181022031032/	0x6035	0,00162
	/home/data/data/20181022031713/	0x6035	0,00166
	/home/data/data/20181022032354/	0x6035	0,0017
	/home/data/data/20181022033048/	0x6036	1
	/home/data/data/20181022033726/	0x6036	1,08
	/home/data/data/20181022034410/	0x6036	1,16
	/home/data/data/20181022035050/	0x6036	1,24
	/home/data/data/20181022035733/	0x6036	1,32
	/home/data/data/20181022040414/	0x6036	1,4
	/home/data/data/20181022041105/	0x6037	0,0015
	/home/data/data/20181022041748/	0x6037	0,00154
	/home/data/data/20181022042430/	0x6037	0,00158
	/home/data/data/20181022043112/	0x6037	0,00162
	/home/data/data/20181022043756/	0x6037	0,00166
	/home/data/data/20181022044439/	0x6037	0,0017
	/home/data/data/20181022045132/	0x6001	19
	/home/data/data/20181022045813/	0x6001	21,2
	/home/data/data/20181022050454/	0x6001	23,4
	/home/data/data/20181022051135/	0x6001	25,6
	/home/data/data/20181022051817/	0x6001	27,8
	/home/data/data/20181022052459/	0x6001	30
	/home/data/data/20181022053158/	0x6003	22,5
	/home/data/data/20181022053845/	0x6003	27
	/home/data/data/20181022054530/	0x6003	31,5
	/home/data/data/20181022055213/	0x6003	36
	/home/data/data/20181022055858/	0x6003	40,5
	/home/data/data/20181022060541/	0x6003	45
	/home/data/data/20181022061238/	0x6005	22,5
	/home/data/data/20181022061920/	0x6005	30
	/home/data/data/20181022062605/	0x6005	37,5
	/home/data/data/20181022063249/	0x6005	45
	/home/data/data/20181022063936/	0x6005	52,5
	/home/data/data/20181022064621/	0x6005	60
	/home/data/data/20181022065313/	0x6007	46
	/home/data/data/20181022065956/	0x6007	48,8
	/home/data/data/20181022070642/	0x6007	51,6
	/home/data/data/20181022071323/	0x6007	54,4
	/home/data/data/20181022072005/	0x6007	57,2
	/home/data/data/20181022072644/	0x6007	60
	/home/data/data/20181022073337/	0x6009	55
	/home/data/data/20181022074018/	0x6009	55,8
	/home/data/data/20181022074659/	0x6009	56,6
	/home/data/data/20181022075342/	0x6009	57,4
	/home/data/data/20181022080020/	0x6009	58,2
	/home/data/data/20181022080703/	0x6009	59
	/home/data/data/20181022081354/	0x600b	56
	/home/data/data/20181022082036/	0x600b	56,8
	/home/data/data/20181022082720/	0x600b	57,6
	/home/data/data/20181022083356/	0x600b	58,4
	/home/data/data/20181022084038/	0x600b	59,2
	/home/data/data/20181022084721/	0x600b	60
	/home/data/data/20181022085413/	0x600d	38
	/home/data/data/20181022090052/	0x600d	42,4
	/home/data/data/20181022090731/	0x600d	46,8
	/home/data/data/20181022091411/	0x600d	51,2
	/home/data/data/20181022092049/	0x600d	55,6
	/home/data/data/20181022092729/	0x600d	60
	/home/data/data/20181022093418/	0x600f	34
	/home/data/data/20181022094055/	0x600f	38,6
	/home/data/data/20181022094737/	0x600f	43,2
	/home/data/data/20181022095418/	0x600f	47,8
	/home/data/data/20181022100100/	0x600f	52,4
	/home/data/data/20181022100740/	0x600f	57

2018-10-21	/home/data/data/20181020223506/	0x602b	14
	/home/data/data/20181020224136/	0x602b	15,6
	/home/data/data/20181020224807/	0x602b	17,2
	/home/data/data/20181020225437/	0x602b	18,8
	/home/data/data/20181020230108/	0x602b	20,4
	/home/data/data/20181020230741/	0x602b	22
	/home/data/data/20181020231414/	0x602d	8
	/home/data/data/20181020232042/	0x602d	9,2
	/home/data/data/20181020232713/	0x602d	10,4
	/home/data/data/20181020233344/	0x602d	11,6
	/home/data/data/20181020234013/	0x602d	12,8
	/home/data/data/20181020234644/	0x602d	14
	/home/data/data/20181020235315/	0x602f	3
	/home/data/data/20181020235943/	0x602f	4,2
	/home/data/data/20181021000614/	0x602f	5,4
	/home/data/data/20181021001245/	0x602f	6,6
	/home/data/data/20181021001914/	0x602f	7,8
	/home/data/data/20181021002544/	0x602f	9
	/home/data/data/20181021003216/	0x6033	10
	/home/data/data/20181021003851/	0x6033	11,2
	/home/data/data/20181021004519/	0x6033	12,4
	/home/data/data/20181021005151/	0x6033	13,6
	/home/data/data/20181021005820/	0x6033	14,8
	/home/data/data/20181021010452/	0x6033	16

2018-10-22	/home/data/data/20181022105921/	0x6029	28
	/home/data/data/20181022110601/	0x6029	32
	/home/data/data/20181022111243/	0x6029	36
	/home/data/data/20181022111922/	0x6029	40
	/home/data/data/20181022112558/	0x6029	44
	/home/data/data/20181022113238/	0x6029	48
	/home/data/data/20181022113934/	0x602b	28
	/home/data/data/20181022114624/	0x602b	32
	/home/data/data/20181022115312/	0x602b	36
	/home/data/data/20181022120002/	0x602b	40
	/home/data/data/20181022120648/	0x602b	44
	/home/data/data/20181022121336/	0x602b	48
	/home/data/data/20181022122035/	0x602d	28
	/home/data/data/20181022122723/	0x602d	32
	/home/data/data/20181022123416/	0x602d	36
	/home/data/data/20181022124108/	0x602d	40
	/home/data/data/20181022124753/	0x602d	44
	/home/data/data/20181022125443/	0x602d	48
	/home/data/data/20181022130144/	0x602f	10
	/home/data/data/20181022130837/	0x602f	12
	/home/data/data/20181022131526/	0x602f	14
	/home/data/data/20181022132220/	0x602f	16
	/home/data/data/20181022132914/	0x602f	18
	/home/data/data/20181022133601/	0x602f	20
	/home/data/data/20181022134301/	0x6031	40
	/home/data/data/20181022134951/	0x6031	42,4
	/home/data/data/20181022135640/	0x6031	44,8
	/home/data/data/20181022140331/	0x6031	47,2
	/home/data/data/20181022141019/	0x6031	49,6
	/home/data/data/20181022141712/	0x6031	52
	/home/data/data/20181022142415/	0x6033	40
	/home/data/data/20181022143107/	0x6033	42,4
	/home/data/data/20181022143755/	0x6033	44,8
	/home/data/data/20181022144448/	0x6033	47,2
	/home/data/data/20181022145140/	0x6033	49,6
	/home/data/data/20181022145835/	0x6033	52
	/home/data/data/20181022150538/	0x6035	28
	/home/data/data/20181022151233/	0x6035	32
	/home/data/data/20181022151925/	0x6035	36
	/home/data/data/20181022152620/	0x6035	40
	/home/data/data/20181022153317/	0x6035	44
	/home/data/data/20181022154017/	0x6035	48
	/home/data/data/20181022154722/	0x6037	28
	/home/data/data/20181022155416/	0x6037	32
	/home/data/data/20181022160116/	0x6037	36
	/home/data/data/20181022160814/	0x6037	40
	/home/data/data/20181022161513/	0x6037	44
	/home/data/data/20181022162210/	0x6037	48

2018-10-23	/home/data/data/20181023151144/	0x6000	0,11
	/home/data/data/20181023151849/	0x6000	0,132
	/home/data/data/20181023152559/	0x6000	0,154
	/home/data/data/20181023153256/	0x6000	0,176
	/home/data/data/20181023153944/	0x6000	0,198
	/home/data/data/20181023154629/	0x6000	0,22
	/home/data/data/20181023155321/	0x6002	0,432
	/home/data/data/20181023160003/	0x6002	0,4656
	/home/data/data/20181023160642/	0x6002	0,4992
	/home/data/data/20181023161326/	0x6002	0,5328
	/home/data/data/20181023162011/	0x6002	0,5664
	/home/data/data/20181023162651/	0x6002	0,6
	/home/data/data/20181023163347/	0x6003	45
	/home/data/data/20181023164033/	0x6003	48
	/home/data/data/20181023164724/	0x6003	51
	/home/data/data/20181023165409/	0x6003	54
	/home/data/data/20181023170101/	0x6003	57
	/home/data/data/20181023170750/	0x6003	60
	/home/data/data/20181023171450/	0x6007	36
	/home/data/data/20181023172140/	0x6007	38
	/home/data/data/20181023172831/	0x6007	40
	/home/data/data/20181023173523/	0x6007	42
	/home/data/data/20181023174216/	0x6007	44
	/home/data/data/20181023174900/	0x6007	46
	/home/data/data/20181023175602/	0x6009	20
	/home/data/data/20181023180252/	0x6009	24
	/home/data/data/20181023180944/	0x6009	28
	/home/data/data/20181023181637/	0x6009	32
	/home/data/data/20181023182329/	0x6009	36
	/home/data/data/20181023183021/	0x6009	40
	/home/data/data/20181023183726/	0x6030	1,93
	/home/data/data/20181023184416/	0x6030	1,944
	/home/data/data/20181023185102/	0x6030	1,958
	/home/data/data/20181023185752/	0x6030	1,972
	/home/data/data/20181023190442/	0x6030	1,986
	/home/data/data/20181023191132/	0x6030	2
	/home/data/data/20181023191834/	0x6032	0,03
	/home/data/data/20181023192529/	0x6032	0,042
	/home/data/data/20181023193224/	0x6032	0,054
	/home/data/data/20181023193915/	0x6032	0,066
	/home/data/data/20181023194608/	0x6032	0,078
	/home/data/data/20181023195305/	0x6032	0,09
	/home/data/data/20181023200010/	0x6034	0,988
	/home/data/data/20181023200704/	0x6034	1,0304
	/home/data/data/20181023201407/	0x6034	1,0728
	/home/data/data/20181023202101/	0x6034	1,1152
	/home/data/data/20181023202759/	0x6034	1,1576
	/home/data/data/20181023203457/	0x6034	1,2

2018-10-24	/home/data/data/20181024090906/	0x602b	14
	/home/data/data/20181024091605/	0x602b	16
	/home/data/data/20181024092303/	0x602b	18
	/home/data/data/20181024093004/	0x602b	20
	/home/data/data/20181024093659/	0x602b	22
	/home/data/data/20181024094356/	0x602b	24
	/home/data/data/20181024095107/	0x602d	8
	/home/data/data/20181024095803/	0x602d	9,4
	/home/data/data/20181024100501/	0x602d	10,8
	/home/data/data/20181024101201/	0x602d	12,2
	/home/data/data/20181024101859/	0x602d	13,6
	/home/data/data/20181024102556/	0x602d	15
	/home/data/data/20181024103305/	0x602f	3
	/home/data/data/20181024104004/	0x602f	4,8
	/home/data/data/20181024104703/	0x602f	6,6
	/home/data/data/20181024105402/	0x602f	8,4
	/home/data/data/20181024110058/	0x602f	10,2
	/home/data/data/20181024110758/	0x602f	12
	/home/data/data/20181024111505/	0x6033	30
	/home/data/data/20181024112205/	0x6033	32
	/home/data/data/20181024112902/	0x6033	34
	/home/data/data/20181024113600/	0x6033	36
	/home/data/data/20181024114259/	0x6033	38
	/home/data/data/20181024115026/	0x6033	40

2018-11-12	/home/data/data/20181112140020/	0x6000	0,11
	/home/data/data/20181112140822/	0x6000	0,128
	/home/data/data/20181112141615/	0x6000	0,146
	/home/data/data/20181112142407/	0x6000	0,164
	/home/data/data/20181112143103/	0x6000	0,182
	/home/data/data/20181112143803/	0x6000	0,2
	/home/data/data/20181112144501/	0x6002	0,488
	/home/data/data/20181112145200/	0x6002	0,4904
	/home/data/data/20181112145857/	0x6002	0,4928
	/home/data/data/20181112150555/	0x6002	0,4952
	/home/data/data/20181112151257/	0x6002	0,4976
	/home/data/data/20181112151956/	0x6002	0,5
	/home/data/data/20181112152657/	0x6006	3,21
	/home/data/data/20181112153353/	0x6006	3,214
	/home/data/data/20181112154052/	0x6006	3,218
	/home/data/data/20181112154750/	0x6006	3,222
	/home/data/data/20181112155447/	0x6006	3,226
	/home/data/data/20181112160145/	0x6006	3,23
	/home/data/data/20181112160846/	0x6007	30
	/home/data/data/20181112161542/	0x6007	33,2
	/home/data/data/20181112162240/	0x6007	36,4
	/home/data/data/20181112162936/	0x6007	39,6
	/home/data/data/20181112163635/	0x6007	42,8
	/home/data/data/20181112164335/	0x6007	46
	/home/data/data/20181112165035/	0x6009	20
	/home/data/data/20181112165735/	0x6009	24
	/home/data/data/20181112170432/	0x6009	28
	/home/data/data/20181112171132/	0x6009	32
	/home/data/data/20181112171833/	0x6009	36
	/home/data/data/20181112172535/	0x6009	40
	/home/data/data/20181112173233/	0x600b	20
	/home/data/data/20181112173930/	0x600b	24
	/home/data/data/20181112174628/	0x600b	28
	/home/data/data/20181112175326/	0x600b	32
	/home/data/data/20181112180026/	0x600b	36
	/home/data/data/20181112180722/	0x600b	40
	/home/data/data/20181112181427/	0x6032	0,12
	/home/data/data/20181112182124/	0x6032	0,13
	/home/data/data/20181112182821/	0x6032	0,14
	/home/data/data/20181112183520/	0x6032	0,15
	/home/data/data/20181112184218/	0x6032	0,16
	/home/data/data/20181112184915/	0x6032	0,17
	/home/data/data/20181112185617/	0x6034	0,95
	/home/data/data/20181112190316/	0x6034	0,99
	/home/data/data/20181112191015/	0x6034	1,03
	/home/data/data/20181112191714/	0x6034	1,07
	/home/data/data/20181112192410/	0x6034	1,11
	/home/data/data/20181112193110/	0x6034	1,15
	/home/data/data/20181112193811/	0x6037	0,0017
	/home/data/data/20181112194511/	0x6037	0,00176
	/home/data/data/20181112195209/	0x6037	0,00182
	/home/data/data/20181112195906/	0x6037	0,00188
	/home/data/data/20181112200605/	0x6037	0,00194
	/home/data/data/20181112201303/	0x6037	0,002
	/home/data/data/20181112202003/	0x6004	1,7
	/home/data/data/20181112202706/	0x6004	1,712
	/home/data/data/20181112203404/	0x6004	1,724
	/home/data/data/20181112204059/	0x6004	1,736
	/home/data/data/20181112204759/	0x6004	1,748
	/home/data/data/20181112205459/	0x6004	1,76
	/home/data/data/20181112210202/	0x6005	37
	/home/data/data/20181112210859/	0x6005	41,6
	/home/data/data/20181112211558/	0x6005	46,2
	/home/data/data/20181112212256/	0x6005	50,8
	/home/data/data/20181112212951/	0x6005	55,4
	/home/data/data/20181112213659/	0x6005	60
	/home/data/data/20181112214403/	0x6030	1,9
	/home/data/data/20181112215105/	0x6030	1,94
	/home/data/data/20181112215804/	0x6030	1,98
	/home/data/data/20181112220508/	0x6031	0,004
	/home/data/data/20181112221209/	0x6031	0,0047
	/home/data/data/20181112221906/	0x6031	0,0054
	/home/data/data/20181112222605/	0x6031	0,0061
	/home/data/data/20181112223311/	0x6031	0,0068
	/home/data/data/20181112224015/	0x6031	0,0075

2018-11-13	/home/data/data/20181113141742/	0x6029	28		strength
	/home/data/data/20181113142534/	0x6029	32
	/home/data/data/20181113143323/	0x6029	36
	/home/data/data/20181113144022/	0x6029	40
	/home/data/data/20181113144725/	0x6029	44
	/home/data/data/20181113145423/	0x6029	48
	/home/data/data/20181113150126/	0x602b	14
	/home/data/data/20181113150825/	0x602b	18,2
	/home/data/data/20181113151527/	0x602b	22,4
	/home/data/data/20181113152226/	0x602b	26,6
	/home/data/data/20181113152925/	0x602b	30,8
	/home/data/data/20181113153627/	0x602b	35
	/home/data/data/20181113154331/	0x602d	20
	/home/data/data/20181113155031/	0x602d	25,6
	/home/data/data/20181113155732/	0x602d	31,2
	/home/data/data/20181113160434/	0x602d	36,8
	/home/data/data/20181113161135/	0x602d	42,4
	/home/data/data/20181113161835/	0x602d	48
	/home/data/data/20181113162538/	0x602f	3
	/home/data/data/20181113163240/	0x602f	5,4
	/home/data/data/20181113163939/	0x602f	7,8
	/home/data/data/20181113164643/	0x602f	10,2
	/home/data/data/20181113165345/	0x602f	12,6
	/home/data/data/20181113170051/	0x602f	15
	/home/data/data/20181113170757/	0x6031	40
	/home/data/data/20181113171459/	0x6031	42,4
	/home/data/data/20181113172204/	0x6031	44,8
	/home/data/data/20181113172905/	0x6031	47,2
	/home/data/data/20181113173608/	0x6031	49,6
	/home/data/data/20181113174311/	0x6031	52
	/home/data/data/20181113175013/	0x6033	30
	/home/data/data/20181113175714/	0x6033	33
	/home/data/data/20181113180419/	0x6033	36
	/home/data/data/20181113181120/	0x6033	39
	/home/data/data/20181113181830/	0x6033	42
	/home/data/data/20181113182534/	0x6033	45
	/home/data/data/20181113183240/	0x6035	28
	/home/data/data/20181113183940/	0x6035	32
	/home/data/data/20181113184648/	0x6035	36
	/home/data/data/20181113185348/	0x6035	40
	/home/data/data/20181113190053/	0x6035	44
	/home/data/data/20181113190755/	0x6035	48
	/home/data/data/20181113191500/	0x6037	28
	/home/data/data/20181113192202/	0x6037	32
	/home/data/data/20181113192906/	0x6037	36
	/home/data/data/20181113193610/	0x6037	40
	/home/data/data/20181113194313/	0x6037	44
	/home/data/data/20181113195016/	0x6037	48

2018-11-13	/home/data/data/20181113103440/	0x6009	10
	/home/data/data/20181113104231/	0x6009	12
	/home/data/data/20181113105017/	0x6009	14
	/home/data/data/20181113105716/	0x6009	16
	/home/data/data/20181113110414/	0x6009	18
	/home/data/data/20181113111114/	0x6009	20
	/home/data/data/20181113111813/	0x6005	20
	/home/data/data/20181113112510/	0x6005	24
	/home/data/data/20181113113211/	0x6005	28
	/home/data/data/20181113113913/	0x6005	32
	/home/data/data/20181113114615/	0x6005	36
	/home/data/data/20181113115311/	0x6005	40
	/home/data/data/20181113120014/	0x6031	0,006
	/home/data/data/20181113120715/	0x6031	0,0066
	/home/data/data/20181113121414/	0x6031	0,0072
	/home/data/data/20181113122116/	0x6031	0,0078
	/home/data/data/20181113122812/	0x6031	0,0084
	/home/data/data/20181113123514/	0x6031	0,009
	/home/data/data/20181113124217/	0x6000	0,18
	/home/data/data/20181113124915/	0x6000	0,224
	/home/data/data/20181113125612/	0x6000	0,268
	/home/data/data/20181113130318/	0x6000	0,312
	/home/data/data/20181113141742/	0x6029	28
	/home/data/data/20181113142534/	0x6029	32
	/home/data/data/20181113143323/	0x6029	36
	/home/data/data/20181113144022/	0x6029	40
	/home/data/data/20181113144725/	0x6029	44
	/home/data/data/20181113145423/	0x6029	48
	/home/data/data/20181113150126/	0x602b	14
	/home/data/data/20181113150825/	0x602b	18,2
	/home/data/data/20181113151527/	0x602b	22,4
	/home/data/data/20181113152226/	0x602b	26,6
	/home/data/data/20181113152925/	0x602b	30,8
	/home/data/data/20181113153627/	0x602b	35
	/home/data/data/20181113154331/	0x602d	20
	/home/data/data/20181113155031/	0x602d	25,6
	/home/data/data/20181113155732/	0x602d	31,2
	/home/data/data/20181113160434/	0x602d	36,8
	/home/data/data/20181113161135/	0x602d	42,4
	/home/data/data/20181113161835/	0x602d	48
	/home/data/data/20181113162538/	0x602f	3
	/home/data/data/20181113163240/	0x602f	5,4
	/home/data/data/20181113163939/	0x602f	7,8
	/home/data/data/20181113164643/	0x602f	10,2
	/home/data/data/20181113165345/	0x602f	12,6
	/home/data/data/20181113170051/	0x602f	15
	/home/data/data/20181113170757/	0x6031	40
	/home/data/data/20181113171459/	0x6031	42,4
	/home/data/data/20181113172204/	0x6031	44,8
	/home/data/data/20181113172905/	0x6031	47,2
	/home/data/data/20181113173608/	0x6031	49,6
	/home/data/data/20181113174311/	0x6031	52
	/home/data/data/20181113175013/	0x6033	30
	/home/data/data/20181113175714/	0x6033	33
	/home/data/data/20181113180419/	0x6033	36
	/home/data/data/20181113181120/	0x6033	39
	/home/data/data/20181113181830/	0x6033	42
	/home/data/data/20181113182534/	0x6033	45
	/home/data/data/20181113183240/	0x6035	28
	/home/data/data/20181113183940/	0x6035	32
	/home/data/data/20181113184648/	0x6035	36
	/home/data/data/20181113185348/	0x6035	40
	/home/data/data/20181113190053/	0x6035	44
	/home/data/data/20181113190755/	0x6035	48
	/home/data/data/20181113191500/	0x6037	28
	/home/data/data/20181113192202/	0x6037	32
	/home/data/data/20181113192906/	0x6037	36
	/home/data/data/20181113193610/	0x6037	40
	/home/data/data/20181113194313/	0x6037	44
	/home/data/data/20181113195016/	0x6037	48

2018-12-02	/home/data/data/20181202144424/	0x6000	0,15
	/home/data/data/20181202145239/	0x6000	0,17
	/home/data/data/20181202150039/	0x6000	0,19
	/home/data/data/20181202150739/	0x6000	0,21
	/home/data/data/20181202151524/	0x6000	0,23
	/home/data/data/20181202152245/	0x6000	0,25
	/home/data/data/20181202153016/	0x6002	0,488
	/home/data/data/20181202153739/	0x6002	0,4904
	/home/data/data/20181202154522/	0x6002	0,4928
	/home/data/data/20181202155256/	0x6002	0,4952
	/home/data/data/20181202160003/	0x6002	0,4976
	/home/data/data/20181202160803/	0x6002	0,5
	/home/data/data/20181202161601/	0x6006	3,21
	/home/data/data/20181202162327/	0x6006	3,214
	/home/data/data/20181202163042/	0x6006	3,218
	/home/data/data/20181202163812/	0x6006	3,222
	/home/data/data/20181202164547/	0x6006	3,226
	/home/data/data/20181202165322/	0x6006	3,23
	/home/data/data/20181202170100/	0x6007	30
	/home/data/data/20181202170844/	0x6007	33,2
	/home/data/data/20181202171637/	0x6007	36,4
	/home/data/data/20181202172433/	0x6007	39,6
	/home/data/data/20181202173230/	0x6007	42,8
	/home/data/data/20181202174030/	0x6007	46
	/home/data/data/20181202174807/	0x6009	10
	/home/data/data/20181202175538/	0x6009	14
	/home/data/data/20181202180328/	0x6009	18
	/home/data/data/20181202181118/	0x6009	22
	/home/data/data/20181202181915/	0x6009	26
	/home/data/data/20181202182710/	0x6009	30
	/home/data/data/20181202183512/	0x600b	32
	/home/data/data/20181202184308/	0x600b	35,6
	/home/data/data/20181202185052/	0x600b	39,2
	/home/data/data/20181202185819/	0x600b	42,8
	/home/data/data/20181202190610/	0x600b	46,4
	/home/data/data/20181202191413/	0x600b	50
	/home/data/data/20181202192205/	0x6032	0,12
	/home/data/data/20181202192941/	0x6032	0,13
	/home/data/data/20181202193723/	0x6032	0,14
	/home/data/data/20181202194508/	0x6032	0,15
	/home/data/data/20181202195259/	0x6032	0,16
	/home/data/data/20181202200058/	0x6032	0,17
	/home/data/data/20181202200905/	0x6034	0,95
	/home/data/data/20181202201654/	0x6034	0,99
	/home/data/data/20181202202443/	0x6034	1,03
	/home/data/data/20181202203214/	0x6034	1,07
	/home/data/data/20181202203948/	0x6034	1,11
	/home/data/data/20181202204740/	0x6034	1,15
	/home/data/data/20181202205545/	0x6037	0,00185
	/home/data/data/20181202210328/	0x6037	0,00202
	/home/data/data/20181202211120/	0x6037	0,00219
	/home/data/data/20181202211913/	0x6037	0,00236
	/home/data/data/20181202212709/	0x6037	0,00253
	/home/data/data/20181202213507/	0x6037	0,0027
	/home/data/data/20181202214316/	0x6004	1,71
	/home/data/data/20181202215050/	0x6004	1,716
	/home/data/data/20181202215822/	0x6004	1,722
	/home/data/data/20181202220600/	0x6004	1,728
	/home/data/data/20181202221407/	0x6004	1,734
	/home/data/data/20181202222148/	0x6004	1,74
	/home/data/data/20181202222927/	0x6005	10
	/home/data/data/20181202223652/	0x6005	20
	/home/data/data/20181202224435/	0x6005	30
	/home/data/data/20181202225240/	0x6005	40
	/home/data/data/20181202230049/	0x6005	50
	/home/data/data/20181202230852/	0x6005	60
	/home/data/data/20181202231645/	0x6030	1,9
	/home/data/data/20181202232438/	0x6030	1,94
	/home/data/data/20181202233237/	0x6030	1,98
	/home/data/data/20181202234039/	0x6030	2,02
	/home/data/data/20181202234837/	0x6030	2,06
	/home/data/data/20181202235640/	0x6030	2,1
	/home/data/data/20181203000439/	0x6031	0,0042
	/home/data/data/20181203001238/	0x6031	0,0053
	/home/data/data/20181203002039/	0x6031	0,0064
	/home/data/data/20181203002848/	0x6031	0,0075

2018-12-03 (b)	/home/data/data/20181203183816/	0x6000	0,26
	/home/data/data/20181203184352/	0x6000	0,27
	/home/data/data/20181203184922/	0x6000	0,28
	/home/data/data/20181203185459/	0x6000	0,29
	/home/data/data/20181203190033/	0x6000	0,3
	/home/data/data/20181203190523/	0x6000	0,31
	/home/data/data/20181203191028/	0x6009	45
	/home/data/data/20181203191530/	0x6009	48,6
	/home/data/data/20181203192056/	0x6009	52,2
	/home/data/data/20181203192557/	0x6009	55,8
	/home/data/data/20181203193119/	0x6009	59,4
	/home/data/data/20181203193636/	0x6031	0,007
	/home/data/data/20181203194147/	0x6031	0,00754
	/home/data/data/20181203194706/	0x6031	0,00808
	/home/data/data/20181203195159/	0x6031	0,00862

2018-12-03	/home/data/data/20181203132511/	0x6000	0,15
	/home/data/data/20181203133055/	0x6000	0,17
	/home/data/data/20181203133615/	0x6000	0,19
	/home/data/data/20181203134055/	0x6000	0,21
	/home/data/data/20181203134622/	0x6000	0,23
	/home/data/data/20181203135120/	0x6000	0,25
	/home/data/data/20181203135633/	0x6009	10
	/home/data/data/20181203140139/	0x6009	14
	/home/data/data/20181203140653/	0x6009	18
	/home/data/data/20181203141150/	0x6009	22
	/home/data/data/20181203141645/	0x6009	26
	/home/data/data/20181203142146/	0x6009	30
	/home/data/data/20181203142641/	0x600b	32
	/home/data/data/20181203143156/	0x600b	35,6
	/home/data/data/20181203143700/	0x600b	39,2
	/home/data/data/20181203144207/	0x600b	42,8
	/home/data/data/20181203144713/	0x600b	46,4
	/home/data/data/20181203145221/	0x600b	50
	/home/data/data/20181203145703/	0x6032	0,12
	/home/data/data/20181203150217/	0x6032	0,13
	/home/data/data/20181203150733/	0x6032	0,14
	/home/data/data/20181203151224/	0x6032	0,15
	/home/data/data/20181203151743/	0x6032	0,16
	/home/data/data/20181203152246/	0x6032	0,17
	/home/data/data/20181203152804/	0x6034	0,95
	/home/data/data/20181203153315/	0x6034	0,99
	/home/data/data/20181203153805/	0x6034	1,03
	/home/data/data/20181203154255/	0x6034	1,07
	/home/data/data/20181203154804/	0x6034	1,11
	/home/data/data/20181203155318/	0x6034	1,15
	/home/data/data/20181203155839/	0x6004	1,71
	/home/data/data/20181203160405/	0x6004	1,716
	/home/data/data/20181203160922/	0x6004	1,722
	/home/data/data/20181203161435/	0x6004	1,728
	/home/data/data/20181203161957/	0x6004	1,734
	/home/data/data/20181203162508/	0x6004	1,74
	/home/data/data/20181203163035/	0x6005	10
	/home/data/data/20181203163603/	0x6005	20
	/home/data/data/20181203164121/	0x6005	30
	/home/data/data/20181203164635/	0x6005	40
	/home/data/data/20181203165144/	0x6005	50
	/home/data/data/20181203165702/	0x6005	60
	/home/data/data/20181203170157/	0x6031	0,0042
	/home/data/data/20181203170703/	0x6031	0,0053
	/home/data/data/20181203171151/	0x6031	0,0064
	/home/data/data/20181203171716/	0x6031	0,0075

2018-12-04	/home/data/data/20181203212152/	0x6029	18
	/home/data/data/20181203212908/	0x6029	22
	/home/data/data/20181203213614/	0x6029	26
	/home/data/data/20181203214326/	0x6029	30
	/home/data/data/20181203215044/	0x6029	34
	/home/data/data/20181203215758/	0x6029	38
	/home/data/data/20181203220527/	0x602b	8
	/home/data/data/20181203221252/	0x602b	12,4
	/home/data/data/20181203222006/	0x602b	16,8
	/home/data/data/20181203222710/	0x602b	21,2
	/home/data/data/20181203223429/	0x602b	25,6
	/home/data/data/20181203224152/	0x602b	30
	/home/data/data/20181203224914/	0x602d	20
	/home/data/data/20181203225624/	0x602d	25,6
	/home/data/data/20181203230340/	0x602d	31,2
	/home/data/data/20181203231056/	0x602d	36,8
	/home/data/data/20181203231809/	0x602d	42,4
	/home/data/data/20181203232526/	0x602d	48
	/home/data/data/20181203233235/	0x602f	3
	/home/data/data/20181203233956/	0x602f	5,4
	/home/data/data/20181203234703/	0x602f	7,8
	/home/data/data/20181203235358/	0x602f	10,2
	/home/data/data/20181204000052/	0x602f	12,6
	/home/data/data/20181204000800/	0x602f	15
	/home/data/data/20181204001509/	0x6031	15
	/home/data/data/20181204002217/	0x6031	21
	/home/data/data/20181204002923/	0x6031	27
	/home/data/data/20181204003626/	0x6031	33
	/home/data/data/20181204004334/	0x6031	39
	/home/data/data/20181204005024/	0x6031	45
	/home/data/data/20181204005727/	0x6033	6
	/home/data/data/20181204010423/	0x6033	10,8
	/home/data/data/20181204011128/	0x6033	15,6
	/home/data/data/20181204011835/	0x6033	20,4
	/home/data/data/20181204012530/	0x6033	25,2
	/home/data/data/20181204013213/	0x6033	30
	/home/data/data/20181204013907/	0x6035	15
	/home/data/data/20181204014617/	0x6035	21
	/home/data/data/20181204015309/	0x6035	27
	/home/data/data/20181204020013/	0x6035	33
	/home/data/data/20181204020723/	0x6035	39
	/home/data/data/20181204021412/	0x6035	45
	/home/data/data/20181204022104/	0x6037	10
	/home/data/data/20181204022757/	0x6037	16
	/home/data/data/20181204023458/	0x6037	22
	/home/data/data/20181204024200/	0x6037	28
	/home/data/data/20181204024912/	0x6037	34
	/home/data/data/20181204025624/	0x6037	40

## Gain,NL et bias
répertoire: (gain,NL)	Commentaire:	led (mA):	Ramps:	Lecture:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite	Coeficient:	A	B	C	file:	note:
20181128144535	single ended	1.50E-07	50	300	12dB			ok
20181124145915	single ended	1.50E-07	50	300	18dB			ok						problème avec la première ramp
20181121132636	differentiel	1.50E-07	50	300	18dB			ok
20181207001509	differentiel	3.00E-07	26	300	12dB			ok

20190425114525	single ended	3.60E-06	21	21	18dB			ok
20190425135102	differential	3.80E-06	21	21	18dB			ok
20190426104610	single ended	3.70E-06	21	21	12dB		Échec (pas assez de flux)
20190426131243	single ended	5.00E-06	21	21	12dB			ok
20190426141856	differential	5.00E-06	21	21	12dB			ok
répertoire: (bias et badPx, IPC)	Commentaire:	status:	Ramps:	Lecture:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite
20181025141409	single ended	dark	16	500	18dB			ok					/home/data/data/20181025141409/amp/bias.fits --- /home/data/data/20181025141409/readout/ (contient tout les a et b des fits lineaire)
20181113223015	differentiel	dark	16	400	18dB			ok
20181114082625	single ended	dark	2000	2	18dB
20190201110720	single ended	dark	15	500	12dB			ok
20190207125537	differentiel	dark	16	400	12dB
	single ended	dark	2000	2	12dB
	differentiel	dark	2000	2	18dB
	differentiel	dark	2000	2	12dB

## stabilité_thermique 80-90
path	date	time	date/time	ramp	read	MCD	gain	log temp #1	log temp #2	log temp #3
/home/data/data/20190212095441/	2019-02-12	11:32:06	2019-02-12 11:32:06	12	85	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212113701/	2019-02-12	12:41:38	2019-02-12 12:41:38	8	84	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212124635/	2019-02-12	13:07:02	2019-02-12 13:07:02	6	33	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212130904/	2019-02-12	14:13:16	2019-02-12 14:13:16	9	74	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212141816/	2019-02-12	15:19:30	2019-02-12 15:19:30	13	48	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212152244/	2019-02-12	15:59:32	2019-02-12 15:59:32	5	74	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212160426/	2019-02-12	16:24:40	2019-02-12 16:24:40	4	48	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212162942/	2019-02-12	17:19:38	2019-02-12 17:19:38	12	42	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212172008/	2019-02-12	18:46:46	2019-02-12 18:46:46	14	64	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212185138/	2019-02-12	19:15:50	2019-02-12 19:15:50	6	39	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212191823/	2019-02-12	20:25:38	2019-02-12 20:25:38	13	53	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212203017/	2019-02-12	21:16:58	2019-02-12 21:16:58	9	53	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212212127/	2019-02-12	21:47:32	2019-02-12 21:47:32	5	52	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB
/home/data/data/20190212214840/	2019-02-12	23:20:30	2019-02-12 23:20:30	12	80	Optimisation_18859_157_18dB.mcd	18dB

## charactérisation
répertoire:	Commentaire:	mcd:	Miss piggy:	Ramps:	Lecture:	reset:	Gain:	gain mesuré	Échec	Réussite	Coeficient:	A	B	C

20181026175722	mode idle 1 (motivé par un couriel de M. Farris)		dark	2000	3	1	18dB
20181024211238	mode idle 1 (motivé par un couriel de M. Farris)		dark	2000	3	1	18dB
20181002211231	pour voir la différence entre bruit 2-1 et 3-2	HxRG_Main.mcd+1P6Vbias		2000	3	1	18dB
20181029111733	on essaye de re-créer le problème des pixels de références du bas	HxRG_Main.mcd+1P6Vbias	dark	2000	3	1	18dB
20181104232936	test de stabilité	Optimisation_18859_157.mcd		166	53	1	18dB
20181109151730	??? surement pas bon			1709	3	1	18dB

20190129115330	Fuck up entre les lecture regarde ramp24 read=1	Optimisation_18859_157_12dB.mcd	dark	38	56	5	12dB
20190131084902	Séquence d’initialisation après 48 h (du power up)	Optimisation_18859_157_12dB.mcd	dark	200	56	5	12dB

20190313112805	pour voir les instabilité sur un cycle de 24 heures	Optimisation_18859_157_18dB_diff.mcd		5167	2	1	18dB

## figure
path	script name
/home/noboru/Documents/UdeM/NIRPS/characterization/gain_correlation	gain_map_correlation.py

/home/noboru/Documents/UdeM/NIRPS/characterization/readout_noise	figure_readout_noise.py

/home/noboru/Documents/UdeM/NIRPS/Optimisation/graphique	optimisation_graph.py	optimisation_12dB_diff.pdf
data de log dans: /home/noboru/Documents/UdeM/NIRPS/Optimisation/log_data		optimisation_18dB_diff.pdf
		optimisation_18dB_SE.pdf
		optimisation_12dB_SE.pdf

2

## stabilité_thermique_90-100
path	date	time	date/time	ramp	read	MCD	gain	log temp #1	log temp #2	log temp #3
20190215194408	2019-02-15	20:55:58	2019-02-15 20:55:58	12	62	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190215210057	2019-02-15	21:45:53	2019-02-15 21:45:53	6	77	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190215215044	2019-02-15	22:18:53	2019-02-15 22:18:53	7	40	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190215222253	2019-02-15	23:37:48	2019-02-15 23:37:48	10	78	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190215234246	2019-02-15	00:31:38	2019-02-15 00:31:38	15	33	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190216003238	2019-02-15	01:18:42	2019-02-15 01:18:42	10	47	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190216012012	2019-02-15	03:03:30	2019-02-15 03:03:30	15	72	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190216030746	2019-02-15	04:12:49	2019-02-15 04:12:49	9	75	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190216041748	2019-02-15	04:52:43	2019-02-15 04:52:43	5	71	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv

path	date	time	date/time	ramp	read	MCD	gain	log temp #1	log temp #2	log temp #3
20190218172029	2019-02-18	18:16:53	2019-02-18 18:16:53	11	54	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190218182125	2019-02-18	19:03:25	2019-02-18 19:03:25	6	74	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190218190819	2019-02-18	19:47:32	2019-02-18 19:47:32	5	83	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190218194805	2019-02-18	20:35:39	2019-02-18 20:35:39	6	84	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190218203921	2019-02-18	21:32:13	2019-02-18 21:32:13	9	62	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190218213707	2019-02-18	22:44:13	2019-02-18 22:44:13	12	59	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190218224709	2019-02-18	23:19:53	2019-02-18 23:19:53	10	34	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190218232132	2019-02-19	00:46:16	2019-02-19 00:46:16	14	64	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190219005036	2019-02-19	02:14:36	2019-02-19 02:14:36	11	81	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190219021919	2019-02-19	03:31:59	2019-02-19 03:31:59	10	77	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190219033354	2019-02-19	04:40:59	2019-02-19 04:40:59	12	59	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190219044205	2019-02-19	05:05:42	2019-02-19 05:05:42	7	35	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv
20190219050726	2019-02-19	06:01:09	2019-02-19 06:01:09	8	71	optimisation_18859_157_18dB.mcd	12	336.csv	331.csv	218.csv